## Data Titik Lokasi
Legenda: isi baris di bawah header. Baris kuning adalah CONTOH — boleh dihapus atau ditimpa. Sub Pekerjaan HARUS diisi persis "Mekanikal" atau "Elektrikal".
No | Nama Gedung | Sub Pekerjaan | Titik Lokasi
1 | G.GSG | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Persiapan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Serbaguna)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
2 | Rumah Pompa | Mekanikal | Pemipaan Ruang Pompa Kawasan
3 | Power House | Mekanikal | Pekerjaan Exhaust Fan Power House (14" sejumlah 4 Unit)
Grounding For Genset dan Power House
4 | Gedung Dapur dan Gudang | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Toilet)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Cuci)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Tandon)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Penyajian)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Kitchen Lab)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Alat Masak)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kitchen Lab)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Memasak)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Cuci Alat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A/Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B/Timur)
|  |  | Instalasi Air Bersih Ke Mainline |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Gudang Alat) Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Persiapan) Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Serbaguna) Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat) Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur) Instalasi Air Bersih Ke Mainline Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-1 (Titik A) (Barat) Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-1 (Titik B) (Timur) Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat) (Toilet)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) (Timur) (Kitchen Lab, Area Cuci Alat, Area Cuci Bahan)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
Pekerjaan Coring
5 | Rusun Guru 1 Lt. 1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (6 Ruangan Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (6 Ruangan Selatan)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (12 Titik)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (12 Titik)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
6 | Rusun Guru 1 Lt. 2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A)(Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B)(Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
7 | Rusun Guru 2 Lt. 1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (6 Ruangan Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (6 Ruangan Selatan)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (12 Titik)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (12 Titik)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
Pekerjaan Coring
8 | Rusun Guru 2 Lt. 2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (6 Ruangan Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (6 Ruangan Selatan)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (10 Titik)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (10 Titik)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
9 | G.SMP Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Toilet Sisi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Kimia)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Biologi)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Fisika)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Bahasa & Komputer)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Perpustakaan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Server)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Toilet Sisi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Gudang)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang UKS dan Kamar UKS)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang 1, Ruang 2, Ruang 3)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang UKS dan Kamar UKS)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang BK OSIS)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Server)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang TU)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Laktasi)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Guru)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Tunggu)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Wakasek)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Rapat Kepsek)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Kepsek)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) Ruang Lab Kimia
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik C) Ruang Lab Biologi
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik D) Ruang Lab Fisika
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik E) (Timur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) Ruang Lab Kimia
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik C) Ruang Lab Biologi
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik D) Ruang Lab Fisika
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik E) (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Pekerjaan Coring
10 | G.SMP Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Area Toilet Sisi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (4 Ruang Kelas Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (2 Ruang Kelas Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Area Toilet Sisi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Gudang)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (4 Ruang Kelas Utara)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Hujan
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-2 (Titik B) (Timur)
Pekerjaan Coring
11 | G.Asrama Putri SD1 Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
12 | G.Asrama Putri SD1 Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
13 | G.Asrama Putra SD1 Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
14 | G.Asrama Putra SD1 Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
15 | G.Asrama Putri SD2 Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
16 | G.Asrama Putri SD2 Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan) | 1
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan) | 2
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara) | 3
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara) | 4
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat) | 5
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur) | 6
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat) | 7
|  |  | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur) | 8
|  |  | Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat) | 9
|  |  | Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur) | 10
|  |  | Instalasi Sprinkler Lantai-2 | 11
|  |  | Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A)(Barat) | 12
|  |  | Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B)(Timur) | 13
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
17 | G.Asrama Putra SD2 Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
18 | G.Asrama Putra SD2 Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
19 | Kantin SD | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Utara)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Selatan)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas Lantai-1
Instalasi Air Bekas Ke Uditch (Utara)
Instalasi Air Bekas Ke Uditch (Selatan)
20 | Kantin SMP | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Utara)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Selatan)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas Lantai-1
Instalasi Air Bekas Ke Uditch (Utara)
Instalasi Air Bekas Ke Uditch (Selatan)
21 | Kantin SMA | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Utara)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Selatan)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas Lantai-1
Instalasi Air Bekas Ke Uditch (Utara)
Instalasi Air Bekas Ke Uditch (Selatan)
22 | G.Asrama Putra SMP Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A/ Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B/Timur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat) (Tanpa Biofilter)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) (Timur) (Tanpa Biofilter)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
23 | G.Asrama Putra SMP Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A/Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B/Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
24 | G.Asrama Putri SMP Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A)(Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B)(Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
25 | G.Asrama Putri SMP Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
26 | Kawasan | Mekanikal | Instalasi Penyambungan ke Pipa PDAM
Instalasi Penyambungan dari Mobil Tangki
Instalasi Peralatan Utama Lantai 1 (Pompa Transfer Distribusi, Pompa Submersible)
Pemipaan Ruang Pompa Kawasan
Instalasi Air Bersih Kawasan
Lighting Kawasan (PJU, Lampu Taman, dan Instalasi)
Pemipaan Hydrant Kawasan
Instalasi Pemipaan Hydrant Box ( Kawasan )
Instalasi LVMDP ke MDP-1.1 Gedung SMA (Kabel NYFGBY 4 X 240 mmsq)
Instalasi LVMDP ke MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA (Kabel NYFGBY 4 X 150 mmsq)
Instalasi LVMDP ke PP.Elektronik (Kabel NYY 3 X 6 mmsq)
Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Distribusi (Kabel NYY 4 X 10 mmsq)
Instalasi LVMDP ke LP & PP Power House (Kabel NYY 4 X 6 mmsq)
Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Electric Pump (Kabel NYFGBY 4 X 150mm2)
Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Electric Pump (Kabel NYA 1 X 50 mmsq)
Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Jockey Pump (Kabel FRC 4 X 1 X 6 mmsq)
Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Jockey Pump (Kabel FRC 1 X 6 mmsq (Grounding))
Instalasi LVMDP ke PC.Diesel Pump (RECTIFIER) (Kabel NYY 3 X 4mmsq)
Instalasi MDP-1.1 Gedung SMA ke SDP-5 Gedung SD (Kabel NYFGBY 4 X 240 mmsq)
Instalasi MDP-1.1 Gedung SMA ke PP&LP Gd.SERBAGUNA (Kabel NYFGBY 4 X 6mmsq)
Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke PP&LP Dapur (Kabel NYFGBY 4 X 6 mM2)
Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke PP&LP Gedung Ibadah (Kabel NYFGBY 4 X 6 mM2)
Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-8 Gedung Asrama Putra SMA
Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-3 Gedung Asrama Putri SMP
Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-12 Gedung Rusun Guru Putra
Instalasi SDP-5 Gedung SD ke SDP-2 Gedung SMP (Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq)
Instalasi SDP-5 Gedung SD ke SDP-6 Gedung Asrama Putri 2 SD (Kabel NYFGBY 4 X 95 mmsq)
Instalasi SDP-6 Gedung Asrama Putri 2 SD ke SDP-7 Gedung Asrama Putri 1 SD (Kabel NYFGBY 4 X 70 mmsq)
Instalasi SDP-7 Gedung Asrama Putri 1 SD ke PP&LP KANTIN SD (Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq)
Instalasi SDP-7 Gedung Asrama Putri 1 SD KE SDP-4 Gedung Asrama Putra 2 SD (Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq)
Instalasi SDP-4 Gedung Asrama Putra 2 SD ke SDP-9 Gedung Asrama Putra 1 SD (Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq)
Instalasi SDP-8 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-10 Gedung Asrama Putri SMA (Kabel NYFGBY 4 X 50 mmsq)
Instalasi SDP-8 Gedung Asrama Putra SMA ke PP&LP Kantin SMA (Kabel NYFGBY 3 X 6 mM2)
Instalasi SDP-10 Gedung Asrama Putri SMA ke SDP-11 Gedung Asrama Putra SMP (Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq)
Instalasi SDP-11 Gedung Asrama Putra SMP ke LP&PP KANTIN SMP (Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq)
Instalasi SDP-12 Gedung Rusun Guru Putra ke MCB Box MASJID (Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq)
Instalasi PP&LP Power House ke MCB BOX Guest House (Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq)
Instalasi PP&LP Power House ke MCB Box Pos Jaga Depan (Kabel NYFGBY 3 X 2,5 mmsq)
Instalasi PP&LP Dapur ke MCB Box Pos Jaga Belakang (Kabel NYFGBY 3 X 2,5 mmsq)
Instalasi Panel PC.Pompa Distribusi Ke unit Pompa Distribusi (Kabel NYY 4 X 2,5 mmsq)
Instalasi PC.Pompa Electric Pump Ke Pompa Electrik Pump (Kabel FRC 4 X 1 X 150mm2 dan FRC 1 X 50 mM2 (Grounding))
Pekerjaan Instalasi Panel PC.Jockey Pump Ke Pompa Jockey Menggunakan Kabel FRC 4 X 1 X 6mm2 dan FRC 1 X 6mm2 (Grounding)
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-1 Gedung SD Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-1 Gedung SD Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-2 Gedung SD Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-2 Gedung SD Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-1 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-1 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-2 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-2 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-1 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-1 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-2 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-2 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Grounding Elektrikal Dan Elektronik Dalam Gedung
27 | G. SD Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Toilet Sisi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Gudang Sisi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang UKS dan Kamar UKS)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang 1, Ruang 2)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang BK OSIS)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Server)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Kepala TU)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang TU)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Laktasi)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Guru)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Tamu)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Wakasek)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Rapat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Kepsek)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Kesenian)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lobby)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Keterampilan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Komunal)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Toilet Sisi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Gudang Sisi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (4 Ruang Kelas Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Komputer)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Lab Bahasa)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Perpustakaan)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik C) (Ruang Laktasi)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
28 | G. SD Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Area Toilet Sisi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (5 Ruang Kelas Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (3 Ruang Kelas Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Area Toilet Sisi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Gudang)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (5 Ruang Kelas Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (3 Ruang Kelas Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Hujan
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai-2 (Titik B) (Timur)
Pekerjaan Coring
29 | Gedung Masjid | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Sholat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Utara/Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Selatan/Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik C) (Utara/Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik D) (Selatan/TImur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1(Titik A) (Utara)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1(Titik B) (Selatan)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Utara)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Selatan)
30 | Gedung Ibadah | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara
Instalasi Air Bersih
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter
31 | Gedung Guesthouse Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Tidur + Kamar Mandi)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Komunal)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Area Loby)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Tidur + Kamar Mandi)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A)
32 | Gedung Guesthouse Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Tidur + Kamar Mandi)
Instalasi Air Bersih Lantai 2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A)
Pekerjaan Coring
33 | G.Asrama Putra SMA Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A)(Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B)(Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
34 | G.Asrama Putra SMA Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B)
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
35 | G.Asrama Putri SMA Lt.1 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Sprinkler Lantai-1
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik A)(Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1 (Titik B)(Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Timur)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Barat)
36 | G.Asrama Putri SMA Lt.2 | Mekanikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Pekerjaan Tata Udara Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik A)
Instalasi Air Bersih Lantai 2 (Titik B)
Instalasi Air Hujan
Instalasi Sprinkler Lantai-2
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik A) (Barat)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 2 (Titik B) (Timur)
Peralatan utama lantai atap
Pekerjaan Coring
1 | G.GSG | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Direktur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Pria Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Difabel Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Janitor)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Gudang Alat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Persiapan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Kontrol)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Panel)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Pria Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Toilet Wanita Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Staf Administrasi)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Serbaguna)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Multifungsi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Multifungsi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Teras Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Teras Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Teras Selatan)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
2 | Rumah Pompa | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak
Koneksi ke Panel
3 | Power House | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak
Koneksi ke Panel
Instalasi Kabel Ladder
Kabel Feeder P.Cubicle Teg. Menengah sisi PLN Out going Ke Panel Cubicle Incoming Pelanggan
Kabel Feeder P.Cubicle Teg. Menengah sisi Pelanggan Ke Trafo 630KVA
Kabel Feeder Pekerjaan Skun dan Isolator Untuk Penggantian kabel 20 KV Joint sleeve 120mM2 Cu Compression [ skun lubang (unit)
Kabel Feeder Pengadaan dan Pemasangan instalasi Reychem 20kV
Kabel Feeder Trafo Baru 630 KVA ke In Coming LVMDP Power House
Kabel Feeder Genset ke LVMDP
Pekerjaan Tanki Mingguan Genset 1000L Lengkap dengan Support, Alat Bantu dan Assesoris
Pekerjaan Knalpot silincer Ø 6" + jaketing (ex lokal) Lengkap dengan Support & Assesoris
4 | Gedung Dapur dan Gudang | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Toilet)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Penerimaan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Cuci)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Tandon)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Penyajian)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Gudang Kitchen Lab)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Cool Storage)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Dry Storage)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Alat Masak)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kitchen Lab)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Memasak)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Cuci Alat)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Dapur dan Gudang
Proteksi Petir Dapur dan Gudang
5 | Rusun Guru 1 Lt. 1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (6 Ruangan Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (6 Ruangan Selatan)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
6 | Rusun Guru 1 Lt. 2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (6 Ruangan Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (6 Ruangan Selatan)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
7 | Rusun Guru 2 Lt. 1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (6 Titik Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (6 Titik Selatan)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
8 | Rusun Guru 2 Lt. 2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (6 Titik Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (6 Titik Selatan)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
9 | G.SMP Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Toilet Sisi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Selasar / Tangga Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Kimia)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Biologi)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Fisika)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Bahasa & Komputer)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Perpustakaan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Server)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Toilet Sisi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Gudang)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang UKS dan Kamar UKS)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang 1, Ruang 2, Ruang 3)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang UKS dan Kamar UKS)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang BK OSIS)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Server)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang TU)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Laktasi)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Guru)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Tunggu)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Wakasek)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Rapat Kepsek)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Kepsek)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Selasar Utama)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
10 | G.SMP Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Toilet Sisi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Selasar / Tangga Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (4 Ruang Kelas Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (2 Ruang Kelas Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Toilet Sisi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Gudang)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (4 Ruang Kelas Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Selasar Utama)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
11 | G.Asrama Putri SD1 Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
12 | G.Asrama Putri SD1 Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
13 | G.Asrama Putra SD1 Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
14 | G.Asrama Putra SD1 Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
15 | G.Asrama Putri SD2 Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
16 | G.Asrama Putri SD2 Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
17 | G.Asrama Putra SD2 Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
18 | G.Asrama Putra SD2 Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
19 | Kantin SD | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
Proteksi Petir
20 | Kantin SMP | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
Proteksi Petir
21 | Kantin SMA | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
Proteksi Petir
22 | G.Asrama Putra SMP Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
23 | G.Asrama Putra SMP Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
24 | G.Asrama Putri SMP Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
25 | G.Asrama Putri SMP Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
26 | Kawasan | Elektrikal | Instalasi Penyambungan ke Pipa PDAM
Instalasi Penyambungan dari Mobil Tangki
Instalasi Peralatan Utama Lantai 1 (Pompa Transfer Distribusi, Pompa Submersible)
Pemipaan Ruang Pompa Kawasan
Instalasi Air Bersih Kawasan
Lighting Kawasan (PJU, Lampu Taman, dan Instalasi)
Pekerjaan Pemipaan Hydrant Kawasan
Pekerjaan Instalasi Pemipaan Hydrant Box ( Kawasan )
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke MDP-1.1 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 240 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 150 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PP.Elektronik Menggunakan Kabel NYY 3 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Distribusi Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke LP & PP Power House Menggunakan Kabel NYY 4 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Electric Pump Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 150mm2
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Electric Pump Menggunakan Kabel NYA 1 X 50 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Jockey Pump Menggunakan Kabel FRC 4 X 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PC.Pompa Jockey Pump Menggunakan Kabel FRC 1 X 6 mmsq (Grounding)
Pekerjaan Instalasi LVMDP ke PC.Diesel Pump (RECTIFIER) Menggunakan Kabel NYY 3 X 4mmsq
Pekerjaan Instalasi MDP-1.1 Gedung SMA ke SDP-5 Gedung SD Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 240 mmsq
Pekerjaan Instalasi MDP-1.1 Gedung SMA ke PP&LP Gd.SERBAGUNA Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 6mmsq
Pekerjaan Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke PP&LP Dapur Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 6 mM2
Pekerjaan Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke PP&LP Gedung Ibadah Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 6 mM2
Pekerjaan Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-8 Gedung Asrama Putra SMA
Pekerjaan Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-3 Gedung Asrama Putri SMP
Pekerjaan Instalasi MDP-2.1 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-12 Gedung Rusun Guru Putra
Pekerjaan Instalasi SDP-5 Gedung SD ke SDP-2 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-5 Gedung SD ke SDP-6 Gedung Asrama Putri 2 SD Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 95 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-6 Gedung Asrama Putri 2 SD ke SDP-7 Gedung Asrama Putri 1 SD Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 70 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-7 Gedung Asrama Putri 1 SD ke PP&LP KANTIN SD Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-7 Gedung Asrama Putri 1 SD KE SDP-4 Gedung Asrama Putra 2 SD Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-4 Gedung Asrama Putra 2 SD ke SDP-9 Gedung Asrama Putra 1 SD Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-8 Gedung Asrama Putra SMA ke SDP-10 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 50 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-8 Gedung Asrama Putra SMA ke PP&LP Kantin SMA Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 6 mM2
Pekerjaan Instalasi SDP-10 Gedung Asrama Putri SMA ke SDP-11 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYFGBY 4 X 35 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-11 Gedung Asrama Putra SMP ke LP&PP KANTIN SMP Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP-12 Gedung Rusun Guru Putra ke MCB Box MASJID Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi PP&LP Power House ke MCB BOX Guest House Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi PP&LP Power House ke MCB Box Pos Jaga Depan Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 2,5 mmsq
Pekerjaan Instalasi PP&LP Dapur ke MCB Box Pos Jaga Belakang Menggunakan Kabel NYFGBY 3 X 2,5 mmsq
Pekerjaan Instalasi Panel PC.Pompa Distribusi Ke unit Pompa Distribusi Menggunakan Kabel NYY 4 X 2,5 mmsq
Pekerjaan Instalasi PC.Pompa Electric Pump Ke Pompa Electrik Pump Menggunakan Kabel FRC 4 X 1 X 150mm2 dan FRC 1 X 50 mM2 (Grounding)
Pekerjaan Instalasi Panel PC.Jockey Pump Ke Pompa Jockey Menggunakan Kabel FRC 4 X 1 X 6mm2 dan FRC 1 X 6mm2 (Grounding)
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-1 Gedung SD Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-1 Gedung SD Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-2 Gedung SD Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SD ke LP&PP LT-2 Gedung SD Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-1 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-1 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-2 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMP ke LP&PP LT-2 Gedung SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-1 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-1 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-2 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP SMA ke LP&PP LT-2 Gedung SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-1 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-1 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Rusun Guru-2 ke LP&PP LT-2 Gedung Rusun Guru-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-1 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-1 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SD-2 ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SD-2 Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMP ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMP Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putri SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putri SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 16 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-1 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYY 4 X 10 mmsq
Pekerjaan Instalasi SDP Asrama Putra SMA ke LP & PP LT-2 Gedung Asrama Putra SMA Menggunakan Kabel NYA 1 X 6 mmsq
Grounding Elektrikal Dan Elektronik Dalam Gedung
27 | G. SD Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Toilet Sisi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Selasar / Tangga Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Gudang Sisi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang UKS dan Kamar UKS)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang 1, Ruang 2)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang BK OSIS)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Server)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Kepala TU)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang TU)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Laktasi)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Guru)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Tamu)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Wakasek)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Rapat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Kepsek)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Kesenian)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lobby)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Keterampilan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Komunal)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Toilet Sisi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Gudang Sisi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (4 Ruang Kelas Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Komputer)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Lab Bahasa)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Perpustakaan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Selasar Utama)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
28 | G. SD Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Toilet Sisi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Selasar / Tangga Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (5 Ruang Kelas Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (3 Ruang Kelas Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Toilet Sisi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Gudang)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (5 Ruang Kelas Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (3 Ruang Kelas Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Selasar Utama)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
29 | Gedung Masjid | Elektrikal | Pekerjaan Tata Udara Lantai 1 (Ruang Sholat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik A) (Utara/Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik B) (Selatan/Barat)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik C) (Utara/Timur)
Instalasi Air Bersih Lantai 1 (Titik D) (Selatan/TImur)
Instalasi Air Bersih Ke Mainline
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1(Titik A) (Utara)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Lantai 1(Titik B) (Selatan)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Utara)
Instalasi Air Bekas dan Kotor Ke Biofilter (Selatan)
30 | Gedung Ibadah | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Gedung Ibadah
Proteksi Petir Gedung Ibadah
31 | Gedung Guesthouse Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Area Teras)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Lobby)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Tidur 1)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Kamar Tidur 1)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Tidur 2)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Kamar Tidur 2)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Tidur 3)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Kamar Tidur 3)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Tidur 4)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Kamar Tidur 4)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Komunal)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Ruang Komunal)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
32 | Gedung Guesthouse Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 1)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 1)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 2)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 2)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 3)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 3)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 4)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 4)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 5)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 5)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 6)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 6)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Tidur 7)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Kamar Tidur 7)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Area Tangga)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
33 | G.Asrama Putra SMA Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
34 | G.Asrama Putra SMA Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir
35 | G.Asrama Putri SMA Lt.1 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 1 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 1
Instalasi Kabel Tray Lantai 1
36 | G.Asrama Putri SMA Lt.2 | Elektrikal | Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Cuci Jemur Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Selatan)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 1 Timur/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (R. Asrama 16 orang 2 Barat/Utara)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Kamar Mandi Timur)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Barat)
Lighting Dan Stop Kontak Lantai 2 (Ruang Pengasuh Timur)
Koneksi ke Panel Lantai 2
Instalasi Kabel Tray Lantai 2
Proteksi Petir